2025年第二季度生活饮用水抽检公示

按照《2024年保定市城乡饮用水水质监测工作方案》文件的通知精神，2025年第二

季度城区生活饮用水卫生监测结果向社会公开。水质样品结果按照《生活饮用水卫生标准（GB5749-2022）》进行评价。监测项目为色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、菌落总数、总大肠菌群、游离性余氯、高锰酸盐指数8个项目。所检6个监测点水样，8项指标全部合格。详见下

| 样品编号 | 地点 | 色度 | 浑浊 度 | 臭和 味 | 肉眼可 见物 | 菌落 总数 | 总大 肠菌群 | 游离性余氯 | 高锰酸盐指数 | 结果 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025SZS007 | 东关新村C区 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 20 | 未检出 | 0.72 | 0.7 | 合格 |
| 2025SZS008 | 朝阳西路23号 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 15 | 未检出 | 0.79 | 0.8 | 合格 |
| 2025SZS009 | 朝阳东路15号 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 32 | 未检出 | 0.82 | 1.2 | 合格 |
| 2025SZS010 | 朝阳东路85号 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 13 | 未检出 | 0.86 | 0.9 | 合格 |
| 2025SZS011 | 朝阳西路120号 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 25 | 未检出 | 0.89 | 1.5 | 合格 |
| 2025SZS012 | 华宇时代新区 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 15 | 未检出 | 0.56 | 0.5 | 合格 |

易县卫生健康局

2025年5月21日